
[image: image1.jpg]Fundusze Unia Europejska
Europejskie Europejski Fundusz
Inteligentny Rozwdéj Rozwoju Regionalnego







Gdańsk, 11.10.2018r.
Zapytanie ofertowe

Dot. dostawy Podstawowego Zespołu Prądotwórczego
I. ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska
Ul. Suska 6
14-200 Iława
http://www.ilawashiphandling.com.pl
II.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa podstawowego zespołu prądotwórczego napędzanego przez silnik spalinowy, czterosuwowy, szybkoobrotowy. 
Zamówienie realizowane  w ramach zadania pn „Badania aplikacyjne w obszarze technologii nawigacji, sterowania, komunikacji i wymiany danych pomiędzy autonomicznym statkiem pływającym i statkiem powietrznym” w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Podstawowy Zespół Prądotwórczy  powinien zawierać:
1) Silnik zespołu prądotwórczego chłodzony poprzez wymiennik ciepła zamontowany na silniku, będzie posiadał wszystkie pompy (paliwo, olej, woda) zamontowane na silniku,

 2) Mokry układ wydechowy z separatorem spalin,

3) Moc prądnicy zespołu prądotwórczego 64kVA (+/- 1kVA),

4) Prędkość obrotowa zespołu prądotwórczego 1500 obr./min,

5) Częstotliwość 50 Hz,

6) Napięcie wyjściowe prądnicy 400V,

7) Rozruch zespołu prądotwórczego – elektryczny z baterii akumulatorów.

8) Zamontowany alternator 55A,

9) Podgrzewacz elektryczny płaszcza wodnego,

10) Pojedynczy filtr oleju,

11) Grzałkę antykondensacyjną prądnicy,

12) Odłączany panel sterowniczy na przewodzie 2,5m. Panel sterowniczy oprócz funkcji włączenia i wyłączenia agregatu powinien posiadać monitoring parametrów silnika: obroty, ciśnienie oleju, temperaturę płynu chłodzącego, godziny pracy, napięcie ładowania akumulatora oraz monitoring parametrów prądnicy: napięcia, częstotliwość, prądy, moc czynną, moc bierną, energię czynną, energię bierna.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje transport środka trwałego do Badawczo-Szkoleniowego Ośrodka Manewrowania Statkami (14-200 Iława-Kamionka, Polska), uruchomienie zespołu prądotwórczego nastąpiło na jednostce przez serwis producenta oraz szkolenie personelu. instrukcja DTR musi być w języku polskim.
4. Podstawowy zespół prądotwórczy będzie zainstalowany przez Zamawiającego w ładowni o wymiarach: dł. 1700mm , szer. 1300mm, wys. 1360mm.
5. Podstawowy zespół prądotwórczy ma być fabrycznie nowy, kompletnie wyposażony w elementy zapewniające prawidłową pracę.
6. Zakres dostawy wg kodów CPV
31120000 - 3 Generatory
7. Czas reakcji na zgłoszenie usterki (stawienie się serwisanta w siedzibie Zamawiającego i przystąpienie do niezwłocznego usunięcia usterki, bądź o ile to możliwe telefoniczne lub e-mailowe usunięcie usterki, czy jej zdiagnozowanie) w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia usterki (powiadomienia telefonicznego lub e-mailowego) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

III. OFERTY CZĘŚCIOWE  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
IV. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Przewidziany termin dostawy: maksymalnie 23 tygodnie od dnia podpisania umowy dotyczącej przedmiotu zamówienia. 
2. Termin uruchomienia zespołu prądotwórczego i szkolenia personelu zostanie ustalony z wybranym wykonawcą, jednak nie później niż 7 dni roboczych od dnia poinformowania wykonawcy (powiadomienie e-mailowe i telefoniczne) o instalacji zespołu prądotwórczego. 
3. Czas trwania uruchomienia zainstalowanego zespołu prądotwórczego nie może przekroczyć 2 dni roboczych.

3. Terminy realizacji zamówienia mogą ulec zmianie, w zależności od wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy lub w sytuacjach przewidzianych we wzorze umowy.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW  

1.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)
posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże minimum 2 (dwie) dostawy zespołu prądotwórczego napędzanego przez silnik spalinowy, czterosuwowy, szybkoobrotowy o wartości minimum 100.000,00 zł brutto każda, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
Referencje lub protokoły odbioru powinny być załączone do oferty. Referencjami, o których mowa powyżej są dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane.

2)
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia (Załącznik A)
3)
Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia (Załącznik A)

2.
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

•
nie podlegają wykluczeniu;

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę: 

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.); 

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

c) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych

d) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o  zabezpieczeniu społecznym,  jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;

e) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

f) jest powiązany osobowo lub kapitałowo. 

Poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym  lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jej imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające na: 

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

-pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

VII WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich wykonawców, które należy złożyć wraz z ofertą:

1) Oświadczenia Wykonawcy:

a) o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik A)

b) o korzystaniu przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu z zasobów podmiotów trzecich.

W przypadku korzystania przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu z zasobów podmiotów trzecich, Wykonawca zamieszcza oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wobec nich w oświadczeniu Wykonawcy (załącznik A).

2)  Wykaz dostaw w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których prace te zostały wykonane. Przedmiot i opis wykonanych dostaw powinien być tak przedstawiony, by umożliwić Zamawiającemu ocenę wymagań.

3) Dowody określające czy dostawy zamieszczone w „Wykazie dostaw” zostały wykonane należycie.

4) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy.

b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu.

5) Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

2. Dokumenty i oświadczenia, które ma złożyć wykonawca na żądanie Zamawiającego – dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona:

1) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument

potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne

lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);

5) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący braku powiązań osobowych i kapitałowych, jeżeli osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy złoży, najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie warunki określone w VI ust. 1 mogą być spełnione łącznie. 

4. Dokumenty, o których mowa w VI ust. 2 w przypadku Wykonawców występujących wspólnie składa każdy z konsorcjantów oddzielnie. 

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

6. Z treści dokumentu dotyczącego zakresu udostępnionych wykonawcy zasobów innego podmiotu musi wynikać, że zasoby podmiotu trzeciego udostępnione są wykonawcy w stopniu niezbędnym tj. w zakresie gwarantującym należytą realizację zamówienia.  Dokument ten winien określać charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, przy czym niezależnie od charakteru stosunku powinien on być wystarczający dla faktycznego korzystania przez wykonawcę z udostępnianego zasobu na etapie realizacji niniejszego zamówienia.

7. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunków dot. doświadczenia, może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy do realizacji której te zdolności są wymagane, w szczególności przedstawi w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia na okres realizacji niniejszego zamówienia.

8. Jeżeli doświadczenie podmiotu trzeciego, na zasoby którego powołuje się Wykonawca, nie będą potwierdzały spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub będą zachodziły wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby Wykonawca w określonym terminie: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże doświadczenie, o którym mowa powyżej.

9. W zobowiązaniu podmiotu trzeciego musi zawierać się zapis, że będzie ponosił wraz z Wykonawcą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niewypłacalności będzie zobowiązany do przekazania Wykonawcy środków zapewniających wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i …………….. (podmiot trzeci) z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego.

10. Podmiot trzeci, na którego zasoby powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowania składa dokumenty, o których mowa w VI ust. 2.

Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę informacji (dokumentów, załączników, oświadczeń) mających wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na każdym jego etapie.
VIII. ZGŁASZANIE PYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na

adres zamawiającego:

Fundacja Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska

Badawczo-Szkoleniowy Ośrodek Manewrowania Statkami
Kamionka 11
14-200 Iława

e-mail: lucyna.maternicka@gmail.com

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono zapytanie ofertowe. 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę upublicznia się na stronie internetowej zamawiającego. 

Zapytanie ofertowe wraz ze zmianami upublicznione zostanie również w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.

IX. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Lucyna Maternicka, e-mail: lucyna.maternicka@gmail.com

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z terminem składania ofert.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Przygotowanie oferty

•
Oferta musi obejmować całość zmówienia i musi być sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym.

•
Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w zapytaniu ofertowym (Rozdziały: VII ust.1) oraz formularz oferty.

•
Oferta oraz załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, pisemnie na papierze, muszą być podpisane przez Wykonawcę w taki sposób aby możliwe było odczytanie podpisu (podpis może być uzupełniony pieczątką).

•
Każda poprawka w ofercie musi być podpisana i opatrzona datą przez osobę/y/ podpisującą/e/ ofertę.

•
Upoważnienie do podpisywania oferty musi być załączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów dołączonych przez Wykonawcę.

•
Kopie wymaganych dokumentów, winny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez upoważnionego/ych przedstawiciela/li Wykonawcy, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą) z datą poświadczenia.

•
Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem  przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną, opatrzone datą i czytelnym podpisem lub podpisem nieczytelnym opatrzonym imienną pieczątką, dopuszcza się złożenie powyższych dokumentów poświadczonych przez notariusza.

•
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i inne koszty ponosi Wykonawca.

2. Opakowanie oferty

a. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. 

b. Koperta powinna zostać opatrzona - imieniem i nazwiskiem (nazwą/firmą), dokładnym adresem (siedzibą) oraz numerem telefonu i faksu Wykonawcy; dopuszcza się odcisk stempla lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do Zamawiającego, oraz napisem: „Dostawa Podstawowego Zespołu Prądotwórczego”

wzór koperty:

Nadawca:

…………………………

(nazwa i adres Wykonawcy/pieczęć/)

Adresat:

Fundacja Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska
Badawczo-Szkoleniowy Ośrodek Manewrowania Statkami
Kamionka 11
14-200 Iława
OFERTA NA:

„Dostawa Podstawowego Zespołu Prądotwórczego” 

3. Zmiana i wycofanie

a. Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert.

b. Powiadomienie powinno być opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia, opieczętowane i dostarczone w zamkniętej kopercie oznaczonej dodatkowo napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

XII. MIEJSCE I TERMIN SKAŁDANIA OFERT

1. Oferty należy przesłać/składać w terminie do dnia 22.10.2018r., do godz. 12.00 na adres Zamawiającego podany na stronie tytułowej niniejszej zapytania ofertowego. Decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi niezwłocznie po wyznaczonym terminie ich składania w siedzibie Zamawiającego.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA OFERTY

1. Obowiązującym rodzajem wynagrodzenia jest ryczałt. Wykonawca nie może żądać podwyższenia  wynagrodzenia, chociażby w trakcie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztu pracy. 

2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym również koszty związane z zabezpieczeniem materiałów i środków niezbędnych do wykonania zamówienia oraz wszelkie formalności administracyjne i inne.
3. Cena musi być wyrażona w polskich złotych, liczbowo, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi zawierać należny podatek VAT. Prawidłowe ustalenie stawki należnego podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.

4. Cena przedstawiona przez Wykonawcę w ofercie nie może być niższa niż koszty własne Wykonawcy, wynikające z kalkulacji ceny.

XIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUTY ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej, w złotych (PLN).

XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY 

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie je do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

•
oferta co do  treści spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym;

•
z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne określone w zapytaniu ofertowym;

•
złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione;

•
oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie;

2. Oferta nie spełniająca wymagań zostanie odrzucona.

UWAGA: W przypadku przedstawienia wadliwego dokumentu/ów, oświadczeń lub ich braku Wykonawca ma prawo do jednokrotnego poprawienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, pod rygorem odrzucenia oferty.

3. Kryteria oceny ofert

3.1 Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi zasadami: 

Cena – 100 

Ocena punktowa w kryterium „Cena” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie. 

3.2 Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

4. Jeżeli w wyniku złożonych ofert okaże się, że nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

6. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe. Wykonawca, który złożył ofertę zawierającą omyłki rachunkowe, zostanie poinformowany o ich poprawieniu i jeżeli w terminie trzech dni od daty otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na ich poprawienie, jego oferta zostanie odrzucona.

7. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zwiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień we wskazanym przez Zamawiającego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XVI INFORMACJA O ZALICZKACH

Zamawiający dopuszcza udzielenie zaliczki na poczet wykonania zamówienia do 20% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zaliczka zostanie wypłacona w terminie do 14 dni od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na podstawie faktury zaliczkowej.

XVII. FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE W CELU ZAWARCIA UMOWY 

1. Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie i bez podania przyczyny. 

2. O unieważnieniu postępowania ofertowego Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

· ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert;

· złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert;

3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w zapytaniu ofertowym, chyba że Zamawiający unieważni postępowanie.

4 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców,  którzy złożyli oferty o:

· wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania  Wykonawcy, którego ofertę wybrano, 

· Wykonawców, których oferty zostały odrzucone.

5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania ich pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje.

6. Termin i miejsce podpisania umowy:

· Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego lecz nie później niż w terminie 7 dni od wskazanego terminu pod rygorem nie zawarcia umowy. Odpowiednio stosuje się pkt poniżej;

· jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

XVIII.  ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

XIX ZMIANY UMOWY

Istotne dla stron postanowienia oraz warunki zmiany umowy zawiera § 10 załącznika D Projekt umowy.

XX. DODATKOWE POSTANOWIENIA

1. Postępowanie ofertowe nie podlega przepisom prawo zamówień publicznych i prowadzone jest na zasadach określonych przez Zamawiającego oraz przez wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR.
2. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie może wezwać wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VII. 2 zapytania ofertowego.

3. Jeżeli w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający stwierdzi, że procedura zawarta w ust. 2 jest nieuzasadniona z jakichś względów czy niecelowa (np. w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta), może odstąpić od stosowania tej procedury.
Załączniki:

· Zał. A – Oświadczenie

· Zał. B – Wykaz dostaw
· Zał. C– Formularz Oferty

· Zał. D – Projekt Umowy

Projekt jest współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Załącznik A
…………………………., dnia ………………….. 2018 r.







(miejscowość)

…………………………………..

(Nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, iż:

a) Posiadam wiedzę i doświadczenie,

b) Dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c) Jestem w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia,

d) Nie podlegam wykluczeniu,

………………………………………………………….








(pieczątka i podpis osoby uprawnionej)

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym

postępowaniu, tj.:

- …………………………………………………………………….…………………….………

 (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

………………………………………………………….







(pieczątka i podpis osoby uprawnionej)
Załącznik  B

…………………………., dnia ………………….. 2018r.








(miejscowość)

………………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy

WYKAZ DOSTAW
Oświadczam, że wykonałem/wykonaliśmy następujące dostawy Podstawowego Zespołu Prądotwórczego
	LP


	Nazwa dostawy

	Wartość dostawy brutto
	Data wykonania dostawy

	Odbiorca/Inwestor (nazwa,

adres, nr tel. do

kontaktu) – miejsce dostawy

	Nazwa Wykonawcy

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	


* Przedmiot i opis wykonanych dostaw powinien być tak przedstawiony, by umożliwić Zamawiającemu ocenę wymagań.

……………………………………………………








(pieczątka i podpis osoby uprawnionej)

Załącznik C

…………………………., dnia ………………….. 2018 r.

(miejscowość)
O F E R T A

Nazwa i adres Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Tel./faks:

………………………………………………………

email:

………………………………………………………..

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na „Dostawę Podstawowego Zespołu Prądotwórczego”, składamy niniejszą ofertę.

1. Za wykonanie dostawy Podstawowego Zespołu Prądotwórczego, będącego przedmiotem zamówienia, proponujemy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:


cena netto : ………………………………………zł.


słownie:


…………………………………………………………………………………………


podatek VAT ……………………………………. zł.


słownie:


…………………………………………………………………………………………


cena brutto: ……………………………………… zł.


słownie:


…………………………………………………………………………………………

2. Udzielamy 12 miesięcznej gwarancji na wykonane zamówienie.

3. Oświadczamy, że:

· Zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń.

· Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje w terminie  umożliwiającym złożenie kompletnej oferty.

· Pozostajemy związani złożoną ofertą przez 30 dni liczone wraz z upływem terminu składania ofert.

· Zapoznaliśmy się z treścią projektu umowy i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.

· W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do podpisania umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

3. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty:

...................................................................

..................................................................

..................................................................








 (pieczątka i podpis osoby uprawnionej)

PAGE  
1

[image: image1.jpg]